АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры
К	ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
       МАДОУ-детский сад № 541

г. Екатеринбург                                                                         «01 »сентября  2016  г.

1.	Общие сведения об объекте 

1.1.	Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение 
1.2.	Адрес объекта 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б 
1.3.	Сведения о размещении объекта 

-	отдельно стоящее здание 2 этажа, 2194,2 кв.м 
-	наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 7763 кв.м. 
1.4.	Год постройки здания 1977 год, капитальный ремонт – 2012 г. 
1.5.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017 год.

1.6.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 541, МАДОУ -  детский сад № 541 

1.7.	Юридический адрес организации (учреждения): 620102, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности – образование; категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; вид услуг: дошкольное образование; плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 246 человек.

3.	Состояние доступности объекта 

3.1.	Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
3.2.	Остановка «Черкасская», автобусные маршруты № 43, маршрутки № 082, 038 , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да. 
3.2.4	Перекрестки: нет. 
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
отсутствует_____________________________________________________________ 

3.2.6	Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустр
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№	Категория инвалидов	Вариант организации		
п/п		доступности объекта		
	(вид нарушения)			
		(формы обслуживания)*		
				
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ		
				
	в том числе инвалиды:			
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ		
				
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ		
4	с нарушениями зрения	нет		
5	с нарушениями слуха	ДУ		
6	с нарушениями умственного развития	А		

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№		Состояние доступности, в том		
	Основные структурно-функциональные зоны	числе для основных		
п\п				
		категорий инвалидов**		

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ		
	эвакуации)			
				
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД		
	посещения объекта)			
				
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ		
	транспорта)			

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями зрения, требуется комплексное оснащение здания оборудованием и индивидуальные решения с техническими средствами реабилитации для каждой из функциональных зон.

4.	Управленческое решение 
4.1.	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта		
п\п	функциональные зоны объекта	(вид работы)*		
				
	Территория, прилегающая к зданию	Устройство съездов на тротуар, установка		
1	(участок)	визуальной информации, тактильных		
		обозначений		
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке		
		Брайля и написанных выпуклым шрифтом,		

					
					
			установка светового и звукового маяка		
					
	Путь (пути) движения внутри здания		Установка тактильных табличек, направляю-		
3	(в т.ч. пути эвакуации)		щих поручней и устройств, задерживающих		
			закрывание дверей		
4	Зона целевого назначения здания		Установка тактильных табличек и		
	(целевого посещения объекта)		направляющих полос		
					
5	Санитарно-гигиенические		Установка опорных поручней, кнопки вызова,		
	помещения		тактильных обозначений		
					
6	Система информации на объекте (на		Необходимо внести изменения в программу,		
	всех зонах)		изготовление и установка табличек		
					
7	Пути движения к объекту (от		Оборудование устройств		
	остановки транспорта)		съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)		
					
	Все зоны и участки		Установка визуальной информации,		
			тактильных средств и обозначений,		
8			поручней кнопки вызова, задерживающих		
			закрывание дверей устройств, звукового и		
					
			светового маяка, звукового оповещения о		
			приеме		
* - указываются виды работ по каждой зоне				

4.2. Период проведения работ до 31.12.2030  года
в рамках исполнения дорожной карты в паспорту доступности ОСИ № 1

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Объект будет доступен полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_____не требуется___________________________________________________________ 
4.4.3.	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4.	согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 
4.4.5.	согласование      с      общественными      организациями      инвалидов 
____________________________________________________________________________; 

4.4.6.	другое _________________________________________________________________. 
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации________________________________________________________

	5. Особые отметки		
ПРИЛОЖЕНИЯ:		
Результаты обследования:		
1.	Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.	
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.	
3.	Путей движения в здании	на 1 л.	
4.	Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.	
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.	
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.	

Поэтажные планы, паспорт БТИ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии	Заведующий МАДОУ -  детский 
сада № 541 
Шинкаренко Светлана Борисовна		
(руководитель рабочей группы)	________________________________ _______________	
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	
Члены рабочей группы	Зам.зав. по ВМР 
Лапунова Татьяна Александровна		
	________________________________ _______________	
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	
Члены рабочей группы	Заведующий хозяйством 
Шушарина Елена Владимировна		
	________________________________ _______________	
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	
В том числе:			
представители общественных	председатель общественной организации инвалидов и ветеранов ЧФЭС "ВИЗ - Чернобыль" Нурмухаметов Хасан Усманович		
организаций инвалидов	________________________________ _______________	
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	
	________________________________ _______________	
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 
                                                   от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
            МАДОУ -   детский сад  № 541, 
                  620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Серафимы Дерябиной, 17 Б

(наименование объекта, адрес)
						Наличие			Выявленные нарушения		Работы по адаптации		
		Наименование			элемента			и замечания		объектов				
	№				есть/ нет				№ фото					Значимо							
		функционально-					№ наплане														
п/п													для				Виды		
	планировочного элемента								Содержание			Содержание				
															инвалида				работ		
															(категория)							

1.1	Вход (входы) на			есть							нет										
	территорию																				
																							
												Отсутствуют					Устройство					
																	съездов на					
												съезды на										
																	тротуар,					
												тротуар и							Текущ		
		Путь (пути) движения на													установка				
1.2			есть				1		визуальная		К, С, Г				ий		
	территории													визуальной				
										информация,							ремонт		
																	информации,				
												тактильные										
																	тактильных					
												обозначения										
																	обозначений					
																							
1.3	Лестница (наружная)			нет																	
																							
1.4	Пандус (наружный)			нет																	
																							
1.5	Автостоянка и парковка			есть				2			нет										
																							
		ОБЩИЕ требования к																				
		зоне																				
																					
							II Заключение по зоне:									
						Состояние		Приложение			Рекомендации				
		Наименование				доступности*					по адаптации				
																	
		структурно-			(к пункту 3.4 Акта		№ на					(вид работы)**				
		функциональной зоны		обследования ОСИ)			№ фото			к пункту 4.1 Акта				
						плане								
																	обследования ОСИ			
																				
	Территория, прилегающая																Текущий ремонт				
		к зданию				ДУ				1,2								

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
от «01» сентября 2016 г.
I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание
                  МАДОУ -   детский сад  № 541, 
                    620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б

		Наличие		Выявленные нарушения	Работы по адаптации		
	Наименование	элемента		и замечания	объектов		
№	функционально-	есть/ нет	№ наплане		№ фото						
п/п	планировочного					Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды		
	элемента						(категория)		работ		

											
2.1	Лестница	есть			3	нет					
	(наружная)										

2.2	Пандус (наружный)

	нет

			4

	Необходима установка  пандуса наружного
	К

	Изготовление и установка пандусов наружных на наружные лестницы здания

	Текущий ремонт

		

								Изготовление			
						Отсутствует		и установка			
	Входная					тактильная		табличек на	Текущий		
2.3	площадка (перед	есть			5	информация	С	языке Брайля			
	дверью)					об		и написанных	ремонт		
						учреждении		выпуклым			
								шрифтом			
						Отсутствует		Установка	Текущий		
						световой и		светового и			
2.4	Дверь (входная)	есть			5		С, Г				
						звуковой		звукового			
									ремонт		
						маяк		маяка			
											
2.5	Тамбур	есть			6	нет					
											
	ОБЩИЕ										
	требования к										
	зоне										

II Заключение по зоне:
	Состояние	Приложение	Рекомендации		
Наименование	доступности*		по адаптации		
						
структурно-функциональной	(к пункту 3.4 Акта	№ на		(вид работы)**		
зоны	обследования ОСИ)		№ фото	к пункту 4.1 Акта		
		плане				
				обследования ОСИ		
						
Вход в здание	ДУ		3,4,5,6	Текущий ремонт		

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ________________________________________________

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
         МАДОУ -   детский сад  № 541, 
                620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной 17 Б

(наименование объекта, адрес)
		Наличие		Выявленные нарушения	Работы по адаптации		
	Наименование	элемента		и замечания	объектов		
№	функционально-	есть/ нет	№ наплане		№ фото		Значимо для				
п/п	планировочного								Виды		
						Содержание	инвалида	Содержание			
	элемента								работ		
							(категория)				

								Установка			
	Коридор					Отсутствуют		тактильных	Текущий		
	(вестибюль, зона							табличек,			
3.1		есть			7,8	тактильные	С				
	ожидания,							направляю-			
						обозначения			ремонт		
	галерея, балкон)							щих			
											
								поручней			
3.2	Лестница (внутри	нет									
	здания)										

3.3	Пандус (внутри	нет									
	здания)										

	Лифт										
3.4	пассажирский	нет									
	(или подъемник)										
						Отсутствуют		Установка			
						устройства,		устройств,	Текущий		
						обеспечивающ		задерживающ			
3.5	Дверь	есть			9		К,О, С				
						ие задержку		их			
									ремонт		
						закрывания		закрывание			
											
						дверей		дверей			
	Пути эвакуации (в										
3.6	т.ч. зоны	есть			10	нет					
	безопасности)										
	ОБЩИЕ										
	требования к зоне										

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации		
Наименование			по адаптации		
	доступности*					
структурно-		№ на		(вид работы)**		
	(к пункту 3.4 Акта					
функциональной зоны			№ фото	к пункту 4.1 Акта		
	обследования ОСИ)	плане				
				обследования ОСИ		

Путь движения внутри	ДУ		7,8,9,10	Текущий ремонт		
здания						

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
от «01» сентября 2016 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
             МАДОУ -  детский сад № 541,
                      620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б

(наименование объекта, адрес)

		Наличие		Выявленные нарушения	Работы по адаптации		
	Наименование	элемента		и замечания	объектов			
№	функционально-	есть/ нет	№ наплане		№ фото		Значимо для					
п/п	планировочного									Виды		
						Содержание	инвалида	Содержание				
	элемента									работ		
							(категория)					

								Установка				
	Кабинетная форма					Отсутствуют		тактильных		Текущи		
4.1		есть			11	тактильные	С	табличек и		й		
	обслуживания											
						обозначения		направляющих		ремонт		
												
								полос				
								Установка				
	Зальная форма					Отсутствуют		тактильных		Текущи		
4.2		есть			12	тактильные	С	табличек и		й		
	обслуживания											
						обозначения		направляющих		ремонт		
												
								полос				
4.3	Прилавочная форма	нет										
	обслуживания											

	Форма обслуживания											
4.4	с перемещением по	нет										
	маршруту											
	Кабина											
4.5	индивидуального	нет										
	обслуживания											
	ОБЩИЕ требования											
	к зоне											
												
II Заключение по зоне:
	Состояние	Приложение	Рекомендации		
Наименование	доступности*		по адаптации		
						
структурно-функциональной	(к пункту 3.4 Акта	№ на		(вид работы)**		
зоны	обследования ОСИ)		№ фото	к пункту 4.1 Акта		
		плане				
				обследования ОСИ		
						
Зоны целевого	ДУ		11,12	Текущий ремонт		
назначения здания						

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 

от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
                МАДОУ -   детский сад  № 541, 
                         620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б

(наименование объекта, адрес)

		Наличие элемента	Выявленные нарушения	Работы по адаптации		
	Наименование		и замечания	объектов		
								
№	функционально-	есть/ нет	№ наплане	№ фото		Значимо для				
п/п	планировочного							Виды		
					Содержание	инвалида	Содержание			
	элемента							работ		
						(категория)				

					Отсутствуют		Установка			
					тактильные		опорных			
5.1	Туалетная	есть		13	обозначения,	К, С	поручней,	Текущий		
	комната				кнопка вызова		кнопки вызова,	ремонт		
										
					помощи,		тактильных			
					поручни		обозначений			
5.2	Душевая/ ванная	нет								
	комната									

5.3	Бытовая комната	нет								
	(гардеробная)									

	ОБЩИЕ									
	требования к зоне									
										
II Заключение по зоне:
	Состояние	Приложение	Рекомендации		
Наименование			по адаптации		
	доступности*					
структурно-		№ на		(вид работы)**		
	(к пункту 3.4 Акта					
функциональной зоны			№ фото	к пункту 4.1 Акта		
	обследования ОСИ)	плане				
				обследования ОСИ		
						
Санитарно-				Текущий ремонт		
гигиеническое	ДУ		13			
помещение (туалет)						

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: __________________________________________________

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

от «01» сентября 2016 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

                  МАДОУ -   детский сад  № 541, 
                     620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17 Б

(наименование объекта, адрес)

		Наличие элемента	Выявленные нарушения	Работы по адаптации		
	Наименование		и замечания	объектов		
								
№	функционально-	есть/ нет	№ наплане	№ фото		Значимо для				
п/п	планировочного							Виды		
					Содержание	инвалида	Содержание			
	элемента							работ		
						(категория)				

6.1	Визуальные	есть		14,15,						
	средства			16						

										
										
	Акустические									
6.2		есть								
	средства									

										
										
					Отсутствует					
					информация		Изготовление			
	Тактильные				на языке			Текущий		
6.3		нет				С	и установка			
	средства				Брайля и			ремонт		
							табличек			
					выпуклым					
										
					шрифтом					
	ОБЩИЕ									
	требования к									
	зоне									
										
II Заключение по зоне:
	Состояние	Приложение	Рекомендации		
Наименование	доступности*		по адаптации		
						
структурно-	(к пункту 3.4 Акта	№ на		(вид работы)**		
функциональной зоны	обследования ОСИ)		№ фото	к пункту 4.1 Акта		
		плане				
				обследования ОСИ		
						
Системы				Текщий ремонт и		
информации на	ДУ		14,15,16,17	индивидуальное		
объекте				техническое решение		

*	- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**	- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях